## پیش فاکتور اصلی
ردیف | Index | دسته بندی | عنوان | مدل | Product Description | توضیحات | تعداد | قیمت واحد
1 | 1 | Power Supply | منبع تغذیه 24 ولت 2 آمپر | PS-24V2A | Power supply 24V DC 2A | منبع تغذیه 24 ولت 2 آمپر MW دارای رگولاتور کاهش نوسان برق |  | 42
2 | 2 | Power Supply | منبع تغذیه 24 ولت 1.5 آمپر | PS-24V-1.5 | Power supply 24V DC 1.5A | منبع تغذیه 24 ولت 1.5 آمپر دارای رگولاتور کاهش نوسان برق |  | 52
3 | 3 | Relays | کنترلر 24 کاناله | TIS-RCU-24R-20Z | Room Controller Unit 24 Ch 10A/5A- 20Z- ECO 12 Relay 10A and 12 Relay 5A with 20 Zone Digital Inputs | کنترلر هوشمند (on/ off) 24 کاناله ـ 10 و 5 آمپرـ با قابلیت کنترل پرده برقی و برنامه نویسی دستی از تابلو - دارای 20- عدد مبدل کلیدهای سنتی به هوشمند (ساخت TIS) |  | 427
4 | 4 | Relays | کنترلر 20 کاناله اترنت دار | TIS-RCU-20R-20Z-IP | Room control Unit 20 Relays 20 Zones, and IP 20 Green Strong Latching Relay 10A with 20 Zone Digital Inputs and IP Port | کنترلر هوشمند (on/ off) 20 کاناله ـ 10 آمپرـ با قابلیت کنترل پرده برقی و برنامه نویسی دستی از تابلو دارای 20 عدد مبدل کلید های سنتی به هوشمند و پورت شبکه جهت کنترل تمامی تجهیزات هوشمند از طریق موبایل و تبلت و ... (ساخت TIS ) |  | 529
5 | 5 | Relays | کنترلر 12 کاناله | TIS-VLC-12CH-10A | Relay 12Ch 10A with Motors, and FCU Control Function Economic Relay , good for lighting, curtain , Fan speed Low Med, High control | کنترلر هوشمند (on/ off) 12 کاناله ـ 10 آمپرـ با قابلیت کنترل پرده برقی، سیستم سرمایش و گرمایش فن کوئل و برنامه نویسی دستی از تابلو (ساخت TIS) |  | 256
6 | 6 | Relays | کنترلر 8 کاناله | TIS-RLY-8CH-16A | Relay 8Ch 16A witch Mechanical Latching Mechanical Switch Strong Relay can be used to control big loads lighting, motors , with mechanical switch for emergency operation | کنترلر هوشمند (on/ off) 8 کاناله ـ 16 آمپرـ با قابلیت کنترل پرده برقی و برنامه نویسی دستی از تابلو (ساخت TIS ) |  | 284
7 | 7 | Relays | کنترلر 6 کاناله | TIS-VLC-6CH-5A | Relay 6Ch 3A with Motors, and FCU Control Function Economic Relay 5 Amps, good for lighting, curtain , Fan speed control | کنترلر هوشمند (on/ off) 6 کاناله ـ 5 آمپرـ با قابلیت کنترل پرده برقی، فن کوئل سه دور و برنامه نویسی دستی از تابلو (ساخت TIS ) |  | 145
8 | 8 | Relays | کنترلر 4 کاناله | TIS-RLY-4CH-10A | Relay 4 Ch 10A with motor Shutter Control Function Economic Relay 10 Amps , good for lighting, and curtain control | کنترلر هوشمند (on/ off) 4 کاناله ـ 10 آمپرـ با قابلیت کنترل پرده برقی و برنامه نویسی دستی از تابلو (ساخت TIS ) |  | 138
9 | 9 | Relays | ادیشن 3 خروجی ADS | TIS-ADS-BUS-3R | 3 Relay Small module to install anywhere for lights or motor control | کنترلر هوشمند 3 ( on/off ) کاناله-5 آمپر - با قابلیت کنترل روشنایی، پرده برقی و فن کوئل سه دور جهت استفاده در پشت کلید و فضاهای محدود ( ساخت TIS ) |  | 93
10 | 10 | Dimmers | دیمر 6 کانال 2 آمپر | TIS-DIM-6CH-2A | Leading Edge Dimmer 6 Channel 2A Used to dim incandescent lights of 6 Channels each 2 amps | کنترلر هوشمند دیمر روشنایی ـ 6 کاناله با قابلیت کنترل و برنامه نویسی دستی از تابلو (ساخت TIS) |  | 321
11 | 11 | Dimmers | دیمر 4 کانال 3 آمپر | TIS-DIM-4CH-3A | Leading Edge Dimmer 4Channel 3A Used to dim incandescent lights of 4 Channels each 3 amps | کنترلر هوشمند دیمر روشنایی ـ 4 کاناله با قابلیت کنترل و برنامه نویسی دستی از تابلو (ساخت TIS ) |  | 279
12 | 12 | Dimmers | دیمر 2 کانال 6 آمپر | TIS-DIM-2CH-6A | Leading Edge Dimmer 2 Channel 6A Used to dim incandescent lights of 2 Channels each 6 amps | کنترلر هوشمند دیمر روشنایی ـ 2 کاناله با قابلیت کنترل و برنامه نویسی دستی از تابلو (ساخت TIS ) |  | 264
13 | 13 | Dimmers | ماژول DALI | TIS-DALI-64 | TIS DALI module TIS to DALI64 protocol converter used to control 64 Channels of DALI products | ماژول DALI جهت کنترل روشنایی های LED، قابلیت کنترل 64 خط بصورت مستقل از طریق درایورهای تابلویی/ترانسی |  | 228
14 | 14 | Dimmers | درایور DALI با 4 کانال 8 آمپر | TIS-DALI-DM-4C8A | DALI LED Driver used to control 1Channel *32A or 4 Channels * 8A | درایور 4 کانال 8 امپر دالی جهت کنترل روشنایی های ال ای دی و مهتابی و فلورسنت |  | 88
15 | 15 | Dimmers | ماژول DMX | TIS-DMX-48 | TIS-Bus to DMX 48 Bridge Module TIS to DMX512 protocol converter, used to control 48 DMX Channels | ماژول DMX برای کنترل نور مخفی RGB، کنترل روشنایی های 12 تا 36 ولت، قابلیت کنترل 48 خط روشنایی بصورت جداگانه از طریق درایورهای دی ام ایکس |  | 228
16 | 16 | Dimmers | درایور DMX با 4 کانال 5 آمپر | TIS-DMX-DM-4C5A | DMX LED Driver used to control 1Channel *20A or 4 Channels * 5A | درایور 4 کانال 5 آمپر جهت کنترل روشنایی های 12 تا 36 ولت و RGB |  | 66
17 | 17 | Sensors | سنسور تشخیص حضور تحت شبکه | TIS-MS-PIR-CM | PIR Motion Sensor PIR motion Sensor and lights intensity Sensor, 8 logics easy to install and program | سنسور کنترل حضور اشخاص تحت شبکه سقفی هوشمند با قابلیت اتصال مستقیم به شبکه و اجرای سناریوهای مبتنی بر حرکت و تعریف زمانبندی و منطق |  | 80
18 | 18 | Sensors | پیشخدمت هوشمند | TIS-ES-10F-CM | Energy Servant 10 Functions, Celling Mount Sensor with PIR motion Sensor, lights intensity Sensor, Infrared control, 2 Digital Inputs, 12 volt Outputs, 32 logic lines, used for saving energy, AV control security and automation | ماژول 10 کاره پیشخدمت هوشمند (جهت ایجاد منطق کنترلی هوشمند -سیستم امنیتی و کنترل تجهیزات ریموت دار و صرفه جویی انرژی (کنترل حضور اشخاص ،لوکس میتر ، گیرنده IR ، فرستنده IR تا 256 کد ، 32 لایه منطق هوشمند ، دارای دو پورت دیجیتال ، سنسور دما ، دارای دو متغییر خارجی ) |  | 126
19 | 19 | Sensors | سنسور تشخیص حضور | PIR-CEL-WALL-NC | Ceiling Mount PIR Sensor NO/NC Enabled 24VDC PIR detection with Dual Element and Tamper Switch Built in. need to be connect to TIS Digital Inputs | سنسور کنترل حضور اشخاص ،سقفی یا دیواری هوشمند شده با اتصال به پورت دیجیتال کلید یا پورت دیجیتال ماژول 10F یا پورت دیجیتال مبدل 4 کانال |  | 27
20 | 20 | Sensors | سنسور مگنتی | IND-MAG-NC | Industrial Magnetic Contact NO Type, Magnet: Neodymium, With 130VDC Voltage Tolerance, Size: 105.7L X 50W X 50W mm, Operating Gap: 65 75mm. (Surface Mount with armored cable, . For Gates, and Heavy Shutters) need to be connect to TIS Digital Inputs | مگنت درب و پنجره دو سیم حالت عادی بسته |  | 18
21 | 21 | Sensors | ماژول فرستنده IR با سنسور دما | TIS-IRE-T | Used to control TV, DVD, Split Air conditioner by sending Infrared code throw the IR probe, With temperature sensor | ماژول فرستنده کدهای مادون قرمز با قابلیت ذخیره 64 کد IR مجهز به سنسور دما |  | 86
22 | 22 | Sensors | ماژول حسگر دمای محیط | TIS-4Temp | TIS 4T can be matched with any product that uses PTC1000 to provide the best performance and cost. | ماژول حسگر دما دارای 4 زون مجزا جهت کنترل 4 زون بصورت جداگانه |  | 84
23 | 23 | Sensors | کنترل بر اساس منطق و زمانبندی | TIS-AUT-TMR | Real Time clock with sunset , sunrise, DST, Muslims Athan calculator, 240 tables of logic used as timer and automation Module | ماژول لاجیک با قابلیت تعریف 400لایه منطق و اجرای سناریوهای مبتنی بر زمان و بهینه سازی مصرف انرژی (ساخت TIS ) |  | 176
24 | 24 | Gateway | ماژول مبدل BUS به Air | TIS-AIR-BUS | TIS Air to Bus Convertor with WIFI Link | ماژول کنترل وای فای بی سیم جهت ارتباط تجهیزات از طریق پورت باس |  | 93
25 | 25 | Gateway | ماژول کنترل اینترنتی | TIS-IP-COM-PORT | IP Port with RS232, RS485 Ports used for programming , controlling 3rd party device, and to connect free IOS iPhone I pad and android free application, Ready integration with cool master, UPB Lights, and others | ماژول کنترل اینترنتی و پورت IP جهت کنترل سیستم از طریق WiFi یا شبکه داخلی با قابلیت کنترل اینترنتی بدون IP استاتیک، دارای پورت RS 232 و RS 485 |  | 225
26 | 26 | Screen | نمایشگر لمسی سترن 13 اینچ | TIS-SAT133 | TIS-Flush Mount 13.3" Touch Screen with Cover and Back Box | نمایشگر لمسی 13.3 اینچ رنگی، دارای ترموستات داخلی، قابلیت کنترل سیستم روشنایی، سرمایش و گرمایش ، صوتی ، امنیتی، پرده برقی و... بصورت نامحدود، امکان اتصال به دوربین های مداربسته، آلبوم عکس دیجیتال |  | 890
27 | 27 | Screen | نمایشگر لمسی سترن 10 اینچ | TIS-SAT101 | SIP 10"Touch Screen with WIFI and Bluetooth | نمایشگر لمسی ده اینچ آیفون تصویری با قابلیت ارتباط داخلی بین واحدها ، کنترل تمامی تجهیزات هوشمند بصورت تاچ پنل مرکزی ، امکان باز کردن درب با نرم افزار موبایل ، امکان اتصال دوربین های مدار بسته تماشای تصاویر ، آلبوم عکس دیجیتال |  | 643
28 | 28 | Screen | نمایشگر لمسی سترن 8 اینچ | TIS-SAT80 | SIP Android Economy 7" Touch Screen with WIFI and Blutooth RAM 1G | نمایشگر لمسی هشت اینچ آیفون تصویری با قابلیت ارتباط داخلی بین واحدها ، کنترل تمامی تجهیزات هوشمند بصورت تاچ پنل مرکزی ، امکان باز کردن درب با نرم افزار موبایل ، امکان اتصال دوربین های مدار بسته تماشای تصاویر ، آلبوم عکس دیجیتال |  | 343
29 | 29 | Screen | نمایشگر لمسی سترن 5.7 اینچ | TIS-SAT57 | Saturn 5.5 Touch Panel Touch screen 5.5" 24V , WIFI and Ethernet | نمایشگر سری سترن با صفحه تاچ رنگی 5.5 اینچ، دارای پورت RJ45 و PoE، دارای ترموستات داخلی جهت کنترل سیستم سرمایش و گرمایش، کنترل روشنایی،پرده برقی، سیستم صوتی، سیستم امنیتی ، دارای سنسور مجاورت و نزدیکی ( ساخت TIS ) |  | 665
30 | 30 | Screen | نمایشگر لمسی سترن 4 اینچ | TIS-SAT40 | Touch panel with TFT 4" screen, Black Glass, Bus and Wifi with 2 relays | نمایشگر سری سترن با صفحه تاچ رنگی 4 اینچ، دارای ترموستات داخلی جهت کنترل سیستم های سرمایش و گرمایش، کنترل روشنایی، پرده برقی، سیستم صوتی، سیستم امینتی، دارای سنسور مجاورت و نزدیکی ( ساخت TIS ) |  | 388
31 | 31 | Panels | کلید لونا 4.3 اینچی TFT | TIS-LUNA-TFT43 | Touch panel with TFT 4.3" screen, white Glass, Wall Thermostat, Lighting , Curtain, Music and moods controller , Security console, Energy meter reading, Weather station reading | کلید هوشمند تاچ 18 پل روشنایی، قابلیت کنترل هشت سیستم سرمایش-گرمایش به صورت جداگانه، گرمایش از کف ، پرده برقی و سناریو، صفحه امنیتی و سیستم صوتی مجهز به نمایشگر 4.3 اینچی تاچ رنگی ترموستاتیک مجهز به گیرنده IR (ساخت TIS) |  | 302
32 | 32 | Panels | کلید لونا کشیده ترموستاتیک | TIS-LUNA-Bedside | Touch panel with OLED screen, black Glass, bedside Thermostat, 8 Buttons for lighting , Curtain, moods controller | کلید هوشمند 4 پل روشنایی،4پل سناریو ، پرده برقی، قابلیت کنترل سیستم سرمایش-گرمایش به صورت جداگانه، گرمایش از کف ترموستاتیک (ساخت TIS) |  | 208
33 | 33 | Panels | کلید لونا 9 پل | TIS-LUNA-9G | Touch panel screen with 9 Buttons and Infrared Receiver black Glass | کلید هوشمند 9 پل مدل TIS سری لونا، صفحه تاچ مولتی تاچ، مجهز به گیرنده IR (ساخت TIS) |  | 190
34 | 34 | Panels | کلید IO ترموستاتیک 4 پل | TIS-IO-AC-4G | IO Series Panel,Thermostat, 4Buttons for Lighting,Curtain, Moods Controller | کلید هوشمند مکانیکال 4 پل روشنایی، 4 پل سناریو، ترموستاتیک کنترل سیستم سرمایش و گرمایش ، دارای مولتی کلیک ( ساخت TIS ) |  | 184
35 | 35 | Panels | کلید IO روشنایی 8 پل | TIS-IO-8G | IO Series Panel, 8Buttons for Lighting,Curtain, Moods Controller | کلید هوشمند مکانیکال 8 پل روشنایی، 8 پل سناریو، دارای مولتی کلیک ( ساخت TIS ) |  | 150
36 | 36 | Panels | کلید ونرا باس AC | TIS-VEN-AC-Bus | Touch Wall Thermostat with 3 Relays for Low Med High Fan control. Or Cool Heat Fan, Bus enabled | کلید لمسی با سنسور دما و ۳ رله برای کنترل فن با دور کم، متوسط ​​و زیاد. یا سه حالت فن، سرمایش و گرمایش با قابلیت اتصال به باس(ساخت TIS ) |  | 120
37 | 37 | Panels | کلید ونرا باس 6 پل | TIS-VEN-6S-Bus | Venera with bus connection and 6 touch buttons | کلید هوشمند 6 پل مولتی تاچ، صفحه رنگی، کنترل روشنایی، پرده برقی و سناریو ( ساخت TIS ) |  | 87
38 | 38 | Panels | کلید ونرا باس 4 پل | TIS-VEN-4S-Bus | Touch Switch with 4 Buttons and 4 Relays, Bus enabled | کلید هوشمند 4 پل مولتی تاچ، صفحه رنگی، دارای 4 عدد رله کنترلی، کنترل روشنایی، پرده برقی و سناریو ( ساخت TIS ) |  | 99
39 | 39 | Panels | کلید ونرا باس 3 پل | TIS-VEN-3S-Bus | Touch Switch with 3 Buttons and 3 Relays, Bus enabled | کلید هوشمند 3 پل مولتی تاچ، صفحه رنگی، دارای 3 عدد رله کنترلی، کنترل روشنایی، پرده برقی و سناریو ( ساخت TIS ) |  | 91
40 | 40 | Panels | کلید ونرا باس 2 پل | TIS-VEN-2S-Bus | Touch Switch with 2 Buttons and 2 Relays, Bus enabled | کلید هوشمند 2 پل مولتی تاچ، صفحه رنگی، دارای 2 عدد رله کنترلی، کنترل روشنایی، پرده برقی و سناریو ( ساخت TIS ) |  | 84
41 | 41 | Panels | کلید مرکوری 8 پل | TIS-MER-8G-PB | Mercury 8Gang push Button | کلید هوشمند 8 پل مرکوری مکانیکال، دارای دابل کلیک جهت کتترل روشنایی، پرده برقی وسناریو ( ساخت TIS ) |  | 109
42 | 42 | Panels | کلید مرکوری 4 پل ترموستاتیک | TIS-MER-AC4G-PB | Mercury touch Thermostat with 4Gang push Button | کلید هوشمند 4 پل ترموستاتیک مرکوری مکانیکال، دارای دابل کلیک جهت کنترل سرمایش و گرمایش، روشنایی، پرده برقی و سناریو ( ساخت TIS ) |  | 153
43 | 43 | Panel Addition | پنل ادیشن 3 خروجی 5 امپر | TIS-ADD-3R-MER | Mercury Anel Addition 3R | پنل ادیشن کلید با سه کانال سوییچ 5 آمپر برای کنترل روشنایی ، پرده برقی و کنترل فن کویل تا سه دور |  | 39
44 | 44 | Panel Addition | قاب دور کلید مرکوری در سه رنگ سفید، طوسی و مشکی | TIS-MER-1-FRM | Mercury 1 Frame avaliable in Black Gray White | قاب دور کلید سری مرکوری دارای رنگبندی سفدی، طوسی و مشکی |  | 11
45 | 45 | Panel Addition | پنل ادیشن 3 خروجی 5 آمپر | TIS-ADD-3R-5A | To be connected behind the panel to make it work with additional 3 Relay lighting, FCU, curtain control function | پنل ادیشن کلید با سه کانال سوییچ 5 آمپر برای کنترل روشنایی ، پرده برقی و کنترل فن کویل تا سه دور |  | 46
46 | 46 | Panel Addition | پنل ادیشن 2 ورودی با فرستنده IR | TIS-ADD-2DL-IRE | To be connected behind the panel to make it work with additional 2 Digital Inputs and IR Emitter | پنل ادیشن کلید با دو پورت دیجیتال برای هوشمند سازی کلید پای تخت و فرستده امواج IR برای کنترل تجهیزات ریموت دار اتاق |  | 34
47 | 47 | Panel Addition | پنل ادیشن 2 ورودی با گیرنده IR | TIS-ADD-2DL-IRR | To be connected behind the panel to make it work with additional 2 Digital Inputs and IR receiver | پنل ادیشن کلید با دو پورت دیجیتال برای هوشمند سازی کلید پای تخت و گیرنده امواج IR برای کنترل از طریق ریموت کنترل |  | 24
48 | 48 | Motors | موتور پرده برقی کناررو | M3-CURTAIN MOTOR | Strong curtain motor can run curtains fabric of 30 KG, with TIS-Bus connection for home automation and RF remote control function | موتور پرده برقی کناررو، توان 75 وات کنترل تا 6 متر طول ریل، دارای خلاص کن قطع برق |  | 185
49 | 49 | Motors | ریل پرده برقی | 2 Meters Rail | 2 Meters standard curtain Rail | ریل پرده برقی کناررو دو متری همراه متعلقات گیره و بست و تسمه |  | 22
50 | 50 | Motors | موتور پرده برقی بالارو | TM Tubular Roller Motor | Roller motor can with TIS-Bus connection for home automation and RF remote control function | موتور پرده برقی شید بالارو، توان 60 وات، کنترل تا 3 متر طول ریل، دارای خلاص کن قطع برق |  | 181
51 | 51 | Motors | لوله شید بالارو | 2 Meters Tube | TM Tubular accessories | لوله موتور پرده برقی شید تا طول 3 متر ضخامت 50 دو متری همراه متعلقات |  | 30
52 | 52 | Players | سیستم صوتی سرویس | Music Player WC | Music Player with 4Ohm Dom Speaker with power supply 5V | سیستم صوتی سقفی به همراه یک عدد اسپیکر فریم 9 4 اهم، دارای منبع تغذیه 5 ولت و ورودی SD Card و مینی USB |  | 188
53 | 53 | Players | سیستم صوتی ماترکیس | AMP-5S1Z-MTX | TIS Amplifier 2X 25Watts/8 ohms. SD Card, USB Mp3 players, FM Radio, 2X Auxiliary Input, 1X Auxiliary Output | سیستم صوتی هوشمند دارای ورودی حافظه خارجی Sdcard و USB ، گیرنده رادیو ،خروجی صدای استریو، و قابلیت هماهنگ شدن با چند سیستم صوتی به طور همزمان جهت پخش فایل صوتی در تمامی فضاها،قابلیت اتصال بلوتوث با قابلیت برنامه ریزی دستی |  | 226
54 | 54 | Players | سیستم صوتی 2 زون پلیر | TIS-2PL-WF | TIS Wi-Fi Audio Player , include Power supply, share same source output to maximum 4 mono zone X40 Watt each 4-9 ohms amplifier Streaming Audio from internet, Ethernet and Wi-Fi connection , Bluetooth , USB Mp3 Player, Aux In, Aux out. | سیستم صوتی هوشمند تحت شبکه دارای 2 زون مجزا، ورودی USB، Audio In، Aduio out، دارای وای فای و پورت شبکه جهت اتصال به اینترنت و کنترل از راه دور، دارای رادیو اینترنتی، خروجی استریو |  | 289
55 | 55 | Players | سیستم صوتی 4 زون پلیر | Network 4 Zone Audio Player | 4 zone Audio Player , , share different source output X50 Watt each 4-8 ohms amplifier Streaming Audio from internet, Web Radio, Ethernet and Wi-Fi connection , Bluetooth , USB Mp3 Player, Aux In, Aux out. | سیستم صوتی هوشمند تحت شبکه دارای 4 زون مجزا جهت پخش 4 موزیک از 4 سورس مختلف، ورودی USB، Audio In، Aduio out، دارای وای فای و پورت شبکه جهت اتصال به اینترنت و کنترل از راه دور، دارای رادیو اینترنتی، خروجی استریو |  | 941
56 | 56 | Players | سیستم صوتی 8 زون پلیر | Amplifier JX600-8 | 8zone Audio Player , , share different source output X50 Watt each 4-8 ohms amplifier Streaming Audiot, , Bluetooth , USB Mp3 Player, Aux In, Aux out. | آمپلی فایر تمام اهمی دارای صفحه نمایشگر، دارای 8 کلید ولوم جهت کنترل هر یک از خروجی ها، ورودی USB، بلوتوث، رادیو FM، دو درگاه ورودی AUX، خروجی AUX، سه ورودی میکروفن با کلید های کنترلی میکروفن ها، ریموت کنترل IR، ورودی برق 220 ولت |  | 755
57 | 57 | Players | سیستم صوتی 4 اینچ | Wall 4 inch Touch Player | Touch Panel 4" Android with 2 Zone Player, USB, Bluetooth, SD Card, Radio FM, WIFI, Aux In, Aux out | تاچ پنل دیواری 4 اینچ صوتی، سیستم عامل اندروید دارای دو زون مجزا جهت اتصال 4 اسپیکر اهمی ، ورودی خروجی AUX، پورت USB، بلوتوث |  | 246
58 | 58 | Players | سیستم صوتی 10 اینچ | Wall 10 inch Touch Player | Touch Panel 10" Android with 8 Zone Player, USB, Bluetooth, SD Card, Radio FM, WIFI, Aux In, Aux out | تاچ پنل دیواری 10 اینچ صوتی، سیستم عامل اندروید دارای iهشت زون مجزا جهت اتصال 16 اسپیکر اهمی ، ورودی خروجی AUX، پورت USB، بلوتوث |  | 640
59 | 59 | Players | اسپیکر فریم 9 هالوژنی | CDM-Speaker F9 | Frame 9 Halogen Speaker 10Watt 4Ohm | اسپیکر سقفی هالوژنی فریم 9 سانت 10 وات 4 اهم، قطر بیرونی 11.5 |  | 22
60 | 60 | Players | اسپیکر فریم لس 15 | CDM-Speaker F15 | Framless Dom Speaker Frame 15 50Watt 8Ohm | اسپیکر سقفی فریم 15 50 وات 8 اهم، تیوتردار، فریم لس با توری مگنتی، دارای مدار کراس اور، قطر بیرونی 18، عمق 7 |  | 75
61 | 61 | Players | اسپیکر فریم لس 21 | CDM-Speaker F21 | Framless Dom Speaker Frame 15 50Watt 8Ohm waterProof | اسپیکر سقفی 2way، خروجی 100 وات اهمی، 8 اهم، تیوتردار، فریم‌لس با توری مگنتی، دارای مدار کراس‌اُور، قطر بیرونی 23، عمق 8.5 ضد آب |  | 90
62 | 62 | Players | اسپیکر فریم لس 21 | TIS-SPK-XC6-FLO | 100 watt 8 ohms powerful elegant speaker, with round or square grill finishing waterProof | اسپیکر سقفی 100 وات برند تی ای اس، 8 اهم ، تیوتردار، فریم لس با توری مگنتی، دارای مدار کراس اور ، قطر بیرونی 23.5، عمق 9.5 ضد آب |  | 110
63 | 63 | Players | اسپیکر دکوراتیو | SPK-XC6-WALL | Powerful weatherproof outdoor speaker 80 watts, 8 ohms available in 2 colors | اسپیکر دیواری دکوراتیو 80 وات 8 اهم 2way، تیوتردار، خروجی اهمی ولتی ، ضد آب |  | 95
64 | 64 | Players | اسپیکر صخره ای | TIS-Rock-SPK | Powerful weatherproof outdoor rock speaker 100 watts, 8 ohms available in 2 colors | اسپیکر صخره ای 100 وات 8 اهم با صدای محاطی، ضد آب |  | 122
65 | 65 | Network | کابل شبکه | TIS-Cat6E | 305 Meter Role Cable Cat6E SFTP | کابل شبکه Cat6E دارای تست فلوک همراه با فویلد و شیلد حلفه 305 متری |  | 182
66 | 66 | Intercom | پنل کدینگ | AP-CDM-R27A | SIP Intercom with Keypad and RF card reader, Body material : All-aluminium, 2 output Relays for door opener, Waterproof & Dustproof IP65, PoE, two-way video communication over IP network | پنل بیرونی آیفون تصویری آپارتمانی کدینگ دکمه ای، قابلیت تعریف پسورد جهت باز کردن درب ورودی، قابلیت تعریف کارت RF ID جهت بازکردن درب ورودی بدون نیاز به کلید، دارای حالت دید در شب و سنسور مجاورت 0 حرکت ) |  | 495
67 | 67 | Intercom | پنل چند زنگ | AP-CDM-R20B | SIP Intercom with 2-5 doorbell and RF card reader, Body material : All-aluminium, 2 output Relays for door opener, Waterproof & Dustproof IP65, PoE, two-way video communication over IP network | پنل بیرونی آیفون تصویری آپارتمانی دو تا پنج دکمه ای، قابلیت تعریف پسورد جهت باز کردن درب ورودی، قابلیت تعریف کارت RF ID جهت بازکردن درب ورودی بدون نیاز به کلید، دارای حالت دید در شب و سنسور مجاورت 0 حرکت ) |  | 355
68 | 68 | Intercom | پنل تک زنگ بیرونی | AP-CDM-R20A | SIP Intercom outdoor with one doorbell and RF card reader, Body material : All-aluminium, 2 output Relays for door opener, Waterproof & Dustproof IP65, PoE, two-way video communication over IP network | پنل بیرونی آیفون تصویری ویلایی تک زنگ دکمه ای، قابلیت تعریف کارت RF ID جهت بازکردن درب ورودی بدون نیاز به کلید، دارای حالت دید در شب و سنسور مجاورت 0(حرکت ) |  | 295
69 | 69 | Intercom | پنل تک زنگ داخلی | AP-ADM-E12S | SIP Intercom indoor with one doorbell and RF card reader, Body material : Plastic, 1 output Relays for door opener, PoE, two-way video communication over IP network | پنل داخلی آیفون تصویری تک زنگ دکمه ای، دارای حالت دید در شب و سنسور مجاورت ( حرکت ) |  | 153
70 | 70 | Intercom | تلفن رومیزی | VOIP Telephone | Premium Android IP Video Phone, Support PoE & Gigabit port, 7 inch Capacitive touch screen TFT LCD, 1.3M pixels CMOS Camera | تلفن رومیزی تحت شبکه با سیستم عامل اندروید، صفحه تاچ 7 اینچ، دارای دوربین تحت شبکه جهت ارتباط تصویری، ارتباط داخلی و آیفون تصویری، قابلیت کنترل سیستم هوشمند و مانیتورینگ دوربین مداربسته |  | 545
71 | 71 | Network | اکسس پوینت | Access Point | GrandStream Access Point with 2 Frequency 2.4GHz & 5GHz | اکسس پوینت سقفی برند گرندستریم، دارای دو فرکانس 2.4 و 5 گیگاهرتز، دارای پورت PoE، کانفیگ مرکزی |  | 95
72 | 72 | Network | سوئیچ شبکه | Cisco Switch | Switch 24-48Port Cisco Managet Catalyst Full PoE | سوئیچ 24-48 پورت مدیریتی برند سیسکو فول خروجی PoE |  | 230
+
-